## DrPbTr01
Masa muestra |  | 9.5246 | 2.6 |  |  | EDTA trazable | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5504 | 4.5964 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48258 | 4.5964 | 1 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -174 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5049 | -192 | 4504.9 | -0.0039956 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5355 | -195.6 | 30.6 | -0.11765 |  |  |  |  | 150.0878
4.5561 | -199.8 | 20.6 | -0.20388 |  |  |  |  | 1501491
4.5669 | -203.1 | 10.8 | -0.30556 |  |  |  |  | 133.0613
4.5705 | -204.9 | 3.6 | -0.5
4.5747 | -206.8 | 4.2 | -0.45238
4.5784 | -209 | 3.7 | -0.59459
4.5823 | -211.8 | 3.9 | -0.71795
4.5849 | -214.6 | 2.6 | -1.0769
4.5886 | -219.8 | 3.7 | -1.4054
4.5924 | -227.4 | 3.8 | -2
4.5964 | -242.6 | 4 | -3.8
4.6008 | -248.6 | 4.4 | -1.3636
4.6061 | -250.3 | 5.3 | -0.32075
4.6175 | -251.8 | 11.4 | -0.13158
4.6389 | -252.7 | 21.4 | -0.042056

## DrPbTr02
Masa muestra |  | 9.5999 | 2.6 |  |  | EDTA trazable | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5864 | 4.6327 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48258 | 4.6335 | 1.0002 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -160 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5768 | -191.2 | 4576.8 | -0.006817 |  |  | agitador en velocidad 8
4.587 | -194.2 | 10.2 | -0.29412 |  |  |  |  | 150.0878
4.5977 | -197.4 | 10.7 | -0.29907 |  |  |  |  | 1501491
4.6077 | -201.2 | 10 | -0.38 |  |  |  |  | 133.0613
4.617 | -206.6 | 9.3 | -0.58065
4.6234 | -213.1 | 6.4 | -1.0156
4.6283 | -221.1 | 4.9 | -1.6327
4.6335 | -237.2 | 5.2 | -3.0962
4.6375 | -244.7 | 4 | -1.875
4.6411 | -246.3 | 3.6 | -0.44444
4.6516 | -248.7 | 10.5 | -0.22857
4.6732 | -250.2 | 21.6 | -0.069444

## DrPbTr03
Masa muestra |  | 9.5192 | 2.6 |  | Pb AW |  | EDTA trazable | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5479 | 4.5938 |  | 207.209 | 0.0029 | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48258 | 4.5941 | 1.0001 |  | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -170 | [5 empty] | Potencial medido con titrino plus 848
4.542 | -198.1 | 4542 | -0.0061867 |  |  |  | agitador en velocidad 8
4.5523 | -200.4 | 10.3 | -0.2233 | [5 empty] | 150.0878
4.5629 | -203.5 | 10.6 | -0.29245 |  |  |  | PAUSA DE UNA HORA Y MEDIA |  | 1501491
4.5738 | -208.4 | 10.9 | -0.44954 | [5 empty] | 133.0613
4.5773 | -210.8 | 3.5 | -0.68571
4.5792 | -212.2 | 1.9 | -0.73684
4.5835 | -216.8 | 4.3 | -1.0698
4.5869 | -222.7 | 3.4 | -1.7353
4.5903 | -230 | 3.4 | -2.1471
4.5941 | -242.7 | 3.8 | -3.3421
4.5974 | -246.7 | 3.3 | -1.2121
4.6021 | -248.6 | 4.7 | -0.40426
4.6129 | -250.1 | 10.8 | -0.13889
4.6233 | -250.5 | 10.4 | -0.038462

## DrPbSt04
Masa muestra |  | 9.5619 | 2.6 |  |  | EDTA blended | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5636 | 4.6097 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48209 | 4.6097 | 1 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -161.3 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5186 | -187.7 | 4518.6 | -0.0058425 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5608 | -194.5 | 42.2 | -0.16114 |  |  |  |  | 150.0878
4.5781 | -199.8 | 17.3 | -0.30636 |  |  |  |  | 1501491
4.5865 | -203.5 | 8.4 | -0.44048 |  |  |  |  | 133.0613
4.5887 | -204.9 | 2.2 | -0.63636
4.593 | -207.8 | 4.3 | -0.67442
4.597 | -211.4 | 4 | -0.9
4.6009 | -216.8 | 3.9 | -1.3846
4.6046 | -224.3 | 3.7 | -2.027
4.6097 | -237.5 | 5.1 | -2.5882
4.6143 | -246.2 | 4.6 | -1.8913
4.618 | -247.8 | 3.7 | -0.43243
4.6268 | -249.5 | 8.8 | -0.19318
4.6357 | -250 | 8.9 | -0.05618
4.6531 | -250.6 | 17.4 | -0.034483

## DrPbSt05
Masa muestra |  | 9.4896 | 2.6 |  |  | EDTA blended | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5291 | 4.5748 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48209 | 4.5745 | 0.99992 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -155 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.526 | -190.6 | 4526 | -0.0078657 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5418 | -197 | 15.8 | -0.40506 |  |  |  |  | 150.0878
4.5506 | -201.1 | 8.8 | -0.46591 |  |  |  |  | 1501491
4.5595 | -207.2 | 8.9 | -0.68539 |  |  |  |  | 133.0613
4.5659 | -215 | 6.4 | -1.2187
4.5702 | -224.3 | 4.3 | -2.1628
4.5745 | -240.1 | 4.3 | -3.6744
4.5798 | -247.8 | 5.3 | -1.4528
4.5891 | -250.6 | 9.3 | -0.30108
4.6214 | -253.1 | 32.3 | -0.077399

## DrPbTr06
Masa muestra |  | 9.4665 | 2.6 |  |  | EDTA trazable | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5227 | 4.5684 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48258 | 4.5807 | 1.0027 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -168 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5237 | -196 | 4523.7 | -0.0061896 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5344 | -199.2 | 10.7 | -0.29907 |  |  |  |  | 150.0878
4.5452 | -203.2 | 10.8 | -0.37037 |  |  |  |  | 1501491
4.5561 | -210.1 | 10.9 | -0.63303 |  |  |  |  | 133.0613
4.5598 | -213.3 | 3.7 | -0.86486
4.5631 | -216.5 | 3.3 | -0.9697
4.5677 | -221.3 | 4.6 | -1.0435
4.5723 | -225.6 | 4.6 | -0.93478
4.5759 | -227.8 | 3.6 | -0.61111
4.5807 | -237.4 | 4.8 | -2
4.5848 | -244.5 | 4.1 | -1.7317
4.5897 | -246.9 | 4.9 | -0.4898
4.6005 | -249.2 | 10.8 | -0.21296

## DrPbTr07
Masa muestra |  | 9.4973 | 2.6 |  |  | EDTA trazable | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5374 | 4.5832 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48258 | 4.5841 | 1.0002 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -159 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5349 | -191.1 | 4534.9 | -0.0070784 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5458 | -194.8 | 10.9 | -0.33945 |  |  |  |  | 150.0878
4.5571 | -199.4 | 11.3 | -0.40708 |  |  |  |  | 1501491
4.5684 | -207.7 | 11.3 | -0.73451 |  |  |  |  | 133.0613
4.5752 | -218.3 | 6.8 | -1.5588
4.5799 | -230.1 | 4.7 | -2.5106
4.5841 | -244.5 | 4.2 | -3.4286
4.5903 | -249.3 | 6.2 | -0.77419
4.6026 | -251.7 | 12.3 | -0.19512
4.6138 | -252 | 11.2 | -0.026786

## DrPbSt08
Masa muestra |  | 9.4983 | 2.6 |  |  | EDTA blended | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5332 | 4.579 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48209 | 4.5789 | 0.99997 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -151 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5375 | -190.8 | 4537.5 | -0.0087713 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5527 | -197.4 | 15.2 | -0.43421 |  |  |  |  | 150.0878
4.568 | -211.4 | 15.3 | -0.91503 |  |  |  |  | 1501491
4.5749 | -230.6 | 6.9 | -2.7826 |  |  |  |  | 133.0613
4.5789 | -245.1 | 4 | -3.625
4.5824 | -248.6 | 3.5 | -1
4.5984 | -252.8 | 16 | -0.2625
4.6046 | -253.2 | 6.2 | -0.064516

## DrPbSt09
Masa muestra |  | 9.5128 | 2.6 |  |  | EDTA blended | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5402 | 4.586 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48209 | 4.5849 | 0.99975 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -154 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5571 | -196.5 | 4557.1 | -0.0093261 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5727 | -208.4 | 15.6 | -0.76282 |  |  |  |  | 150.0878
4.5765 | -215 | 3.8 | -1.7368 |  |  |  |  | 1501491
4.5806 | -226.9 | 4.1 | -2.9024 |  |  |  |  | 133.0613
4.5849 | -245 | 4.3 | -4.2093
4.589 | -249.6 | 4.1 | -1.122
4.6044 | -253.5 | 15.4 | -0.25325
4.6199 | -254.8 | 15.5 | -0.083871

## DrPbSt10
Masa muestra |  | 9.5054 | 2.6 |  |  | EDTA blended | 9.5 mL buffer 1 M
|  | 4.5366 | 4.5825 |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora | 220 uL tartrato 1M
masa | potencial |  | 0.48209 | 4.5806 | 0.99959 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | -154 |  |  |  |  | Potencial medido con titrino plus 848
4.5465 | -191.6 | 4546.5 | -0.0082701 |  |  | agitador en velocidad 8
4.5624 | -200.6 | 15.9 | -0.56604 |  |  |  |  | 150.0878
4.5672 | -205.2 | 4.8 | -0.95833 |  |  |  |  | 1501491
4.5736 | -214.2 | 6.4 | -1.4062 |  |  |  |  | 133.0613
4.5806 | -237.6 | 7 | -3.3429
4.586 | -250.7 | 5.4 | -2.4259
4.592 | -253 | 6 | -0.38333
4.6077 | -255.5 | 15.7 | -0.15924

## --DrCaBn06
Masa muestra |  | 4.5949 | 2.6 |  | m0 | 9.0841 | EDTA blended | 7mL buffer
|  | 11.3724 | 11.4872 |  |  |  | Tip de 5000 uL con punta de 10 uL incolora
masa | potencial |  | 2.5 | 0 | 0 |  | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura
0 | [6 empty] | Potencial medido con titrino plus 848
1.988 | -131.5 | 1988 | -0.066147 |  |  |  | agitador en velocidad 8
2.0755 | -140 | 87.5 | -0.097143 | [5 empty] | 150.0878
2.1533 |  | 77.8 | 1.7995 | [5 empty] | 1501491
La señal del perro electrodo no se estabiliza | [8 empty] | 133.0613
Fuuuuuck
|  | #VALUE! | #VALUE!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!
|  | 0 | #DIV/0!

## -RetP0x
Masa muestra |  | 3.5278 |  | 5mL buffer | masa cobre | 0.5529 | masa EDTA | 2.7659
Masa inicial EDTA |  | 2.4413 | 2.4911 | 220uL tartrato | Tip de 5 mL con punta de 10 uL incolora |  |  |  | edta | cu | pb | zn
masa | potencial |  | RETROCESO | 2.5063 | electrodo de referencia doble con adaptaci’on de altura |  |  |  | 9.9928 | 1.792 | 4.8119 | 3.883
0 | -268 |  |  | 1.0061 | Potencial medido con titrino plus 848
2.4362 | -237.5 | 2436.2 |  |  | agitador en velocidad 8 |  |  |  | 2.4911 |  | 0.48154
2.4671 | -235.9 | 30.9 | 0.05178
2.4765 | -235 | 9.4 | 0.095745 |  | La posición del electrodo afecta la diferencia de potencial que se registra |  |  |  | 0.91896
2.4857 | -233.3 | 9.2 | 0.18478
2.4925 | -231.2 | 6.8 | 0.30882
2.5021 | -217.3 | 9.6 | 1.4479
2.5063 | -200 | 4.2 | 4.119
2.5084 | -192 | 2.1 | 3.8095
2.5122 | -186 | 3.8 | 1.5789
2.5216 | -173 | 9.4 | 1.383
2.5313 | -168 | 9.7 | 0.51546
2.5405 | -164 | 9.2 | 0.43478